**Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia**

1. **Przedmiot zamówienia.**

 Przedmiotem zamówienia jest „**Budowa instalacji fotowoltaicznej na istniejących obiektach PUM Sp. z o.o. z siedzibą w Gubinie”.**

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch następujących zadań:

**Zadanie 1 – Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,60 kW na budynku warsztatu, ul. Śląska 36.**

**Zadanie 2 – Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kW na budynkach biurowych i szatni, ul. Śląska 36.**

* 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać ww. zakres robót zgodnie nw. dokumentacją projektową i zapisami umowy.

**2. Opis przedmiotu zamówienia**

Opis przedmiotu zamówienia stanowi:

2.1. Projekt wykonawczy budowy instalacji fotowoltaicznej na budynku warsztatu (opis) wraz pozostałą dokumentacją projektową.

2.2. Projekt wykonawczy budowy instalacji fotowoltaicznej na budynku biurowym i szatni (opis) wraz pozostałą dokumentacją projektową.

**3. Przedmiar robót na:**

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku warsztatu;

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku biurowym i szatni.

UWAGA:

Przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. Jest elementem pomocniczym przy przygotowaniu oferty.

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wypełnionego przedmiaru robót.

**UWAGA.**

**W przypadku wystąpienia w projekcie wykonawczym lub innych dokumentach przetargowych nazwy własnej wyrobu lub towaru jako nazwy firmowej, to należy przez to rozumieć, że mowa jest o wyrobie lub towarze dowolnego producenta o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż cytowany wyrób.**